|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Состояние** | **Объекты, способные находиться в этом состоянии** | **Примечание** |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\DBMissmatch.png | База данных ПК не совпадает с прибором | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\TechnologicalRegime.png | Контроллер в технологическом режиме | ГК,  КАУ,  КАУ RSR2 |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\ConnectionLost.png | Потеря связи | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Fire1.png | Пожар 1 | дымовой извещатель,  тепловой извещатель, комбинированный извещатель,  пожарная адресная метка,  АМП4,  Зона |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Fire2.png | Пожар 2 | ручной извещатель,  пожарная адресная метка,  АМП4,  зоны,  направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Attention.png | Внимание | зоны |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Ignore.png | Отключено | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Failure.png | Неисправность | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\On.png | Включено | исполнительные устройства,  направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\On.png | Включается | исполнительные устройства,  направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\AutoOff.png | Автоматика отключена | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Off.png | Выключено | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Off.png | Выключается | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Service.png | Требуется обслуживание | Дымовой извещатель,  комбинированный извещатель |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Test.png | Тест | дымовой извещатель,  тепловой извещатель, комбинированный извещатель |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\Unknown.png | Неизвестно | все устройства, приборы, зоны и направления | выставляется во время инициализации мониторинга |
|  | Норма | все устройства, приборы, зоны и направления |  |
| C:\RubezhRepository\Projects\Common\Controls\StateClassIcons\no.png | Нет | Зоны,  направления | для зон и направлений, присутствующих в конфигурации, но не привязанных к ГК |